Договорная стоимость работ газификации Объекта

Всего  ориентировочная стоимость работ:  64440рублей                                                             70000

| Работы и услуги Подрядчика |  |  |  | Услуги субподрядных и разрешительных организаций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование работ и услуг | Цена,руб | Прим. | №пп | Наименование услуг | Цена,руб | Прим.(2%банк) |
|  | 1.Предпроектные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплотехнический расчет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Получение ТУ на газификацию |  |  |  | по договору за подключение | 25000 | Пост.1314 |
|  | Итого предпроектные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рабочий проект | 15000 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Согласования проекта |  |  |  | Согласование треста | 2000 |  |
| 2.3. | Регистрация проекта |  |  |  | Стройконтроль | 10000 |  |
|  | Итого проектирование |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Монтаж подземного газопровода Поставка материалов | 44440 |  |  | Сдача работ РЭС | 5000 |  |
| 3.2. | Исполнительная документация | 5000 |  |  | Ростехнадзор |  |  |
| 3.3. | Проверка изолилир.соединения Испытание свар.стыков |  |  |  | СЗПГ газ.треста Свар.лаборатория | 1000 1000 |  |
|  | Итого подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Внутренний газопровод |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Монтаж внутреннего газопровода Поставка материалов |  |  |  | Сдача работ РЭС |  |  |
| 4.2. | Монтаж и наладка сигнализатора газа |  |  |  | Техобслуживание СГГ |  |  |
| 4.3. | Исполнительная документация |  |  |  | Сдача в эксплуатацию |  |  |
|  | Итого внутренний газопровод |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Подготовка комплекта документов | для врезки | и пуска | газа |  |  |  |
| 5.1. | Смета и договор на врезку |  |  |  | Оплата врезки | 25000 | Пост.1314 |
| 5.2. | Проверка эл/изол.муфты НЭМС |  |  |  | Оплата по квитанции | 1000 |  |
| 5.3. | Акт дымоходы/вентканалы |  |  |  | Оплата акт дымохода |  |  |
| 5.4. | Замер контура заземления |  |  |  | Отчет по заземлению |  |  |
| 5.5. | ДоговорТОкотел,ПГ,счетчик,СГГ,ДРП |  |  |  | Договора ТО |  | ориентир |
| 5.6. | Договор ВДГО,первичного пуска |  |  |  | ВДГО и пуск |  | ориентир |
| 5.7. | Оформление лицевого счета |  |  |  | Кредит предоплаты |  |  |
|  | Итого подготовка документов |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Сопровождение врезки и пуска |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Согласование юротдела |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Сдача ИТД техотделу |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Подготовка котлована и врезка |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Подготовка и сопровождение пуска |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого врезка и пуск газа |  |  |  |  |  |  |

Общая стоимость  работ  газификации  составляет :134440рублей.

105500                           1000

Заказчик							Подрядчик

________________					____________________